## Tájékoztató
Útmutató a felvételi és/vagy rétegfelvételi röntgenberendezésekhez Diagnosztikai Irányadó Szintjeinek (DRL) meghatározásához szükséges kérdőív kitöltéséhez
Általános - adminisztratív adatok | Felvételi röntgenberendezések, felvételi- és rétegfelvételi röntgenberendezések
Intézmény megnevezése | Kérjük, hogy az intézmény pontos, hivatalos megnevezését adja meg!
Címe | Kérjük, hogy az intézmény pontos címét adja meg irsz. település, közterület és annak jellege, házszám formátumban! Például: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó) | Kérjük, hogy adja meg annak a személynek a nevét, aki az űrlap kitöltéséért felel és kapcsolatba léphetünk vele annak érdekében, hogy az adatokat tisztázhassuk!
Beosztása | Az űrlapot kitöltő személy beosztása az intézményben.
Telefonszám | Kérjük, hogy adja meg az űrlap kitöltéséért felelős személy telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon esetileg felvehetjük a kapcsolatot az adatok tisztázása érdekében.
Elektronikus levelezési cím | Kérjük, hogy adjon meg legalább egy e-mail címet, amelyen kapcsolatba léphetünk a felmérést kitöltő személlyel! Amennyiben több e-mail címet ad meg, akkor azokat pontosvesszővel (";") és szóközzel elválasztva sorolja fel! például: drl@nnk.gov.hu ; sugar@nnk.gov.hu
Az alkalmazott röntgenberendezés azonosító adatai és egyes műszaki paraméterei | Amint azt a felkérőlevélben is kértük, a berendezésenként alkalmazott vizsgálati eljárások szerint töltsék ki a felmérőlapokat!
A berendezés gyártója | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott felvételi, vagy felvételi és rétegfelvételi, vagy felvételi- és átvilágító röntgenberendezés gyártóját. A berendezés gyártója minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin, melyek a burkolaton kerülnek elhelyezésre.
A berendezés típusa | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés típusát. A berendezés típusa minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin.
Gyári száma | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyári számát. A berendezés gyári száma minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken az "SN", "S/N", vagy "serial no.", esetleg a "No." szövegeket követően látható alfanumerikus karaktersorozat a gyári szám. Amennyiben a berendezésen már nincs, vagy nem olvasható a címke, a gyári szám legtöbbször a számítógépes szoftverben, a papír alapú dokumentációban, az átvételi vizsgálat jegyzőkönyvén (ha volt), vagy az üzemeltetési engedélyen is feltüntetésre kerül. A digitális berendezéseknél a (0018,1000) DICOM címke alatt is megtalálható.
Gyártás éve | Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyártásának évét. A berendezés gyártásának éve minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken leggyakrabban egy négyjegyű, a gyártás évét azonosító számként látható, alkalmanként a gyártás havának megjelölésével együtt.
Telepítés éve | Kérjük, hogy amennyiben az előző adattal nem egyezik meg, akkor a berendezés használatba vételének évszámát adják meg, például: "2018" formátumban.
Telephely | Kérjük, adja meg a berendezés üzemeltetésének pontos helyét (a telephelyet, ami lehet eltérő az intézmény címétől). Pl.: 1221 Budapest, Anna utca 5. C épület, 2. emelet, Radiológia, 2.123 Röntgenhelyiség.
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma | Kérjük, adja meg a berendezés kérdőív kitöltésekor érvényes üzemeltetési engedélyének számát, melyet az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) állított ki!
Állandó szűrése | Kérjük, hogy a röntgenberendezés állandó szűrését adja meg. Ez az adat megtalálható a berendezés azonosító címkéin, vagy a berendezés dokumentációjában. Az állandó szűrés a röntgencső kilépőablaka, a röntgencsőbura, illetve a kollimátorba szerelt, nem eltávolítható szűrések összege. A termékazonosító címkék alapján gyakran az utóbbi két adat összegzésével kapható meg, "mmAl" vagyis alumínium-egyenértékben kifejezett mennyiség.
Képreceptor típusa | Kérjük, hogy adják meg, milyen képalkotó eszközt alkalmaznak a felvételezéshez. Választható: film+fólia, CR és DR. Film-fólia alatt a "hagyományos" röntgenfilm és erősítőfólia kombinációját értjük, CR alatt a foszforlemezes képalkotó eszközöket, DR alatt pedig a további, vezetékes vagy vezeték nélküli digitális képérzékelő eszközöket.
Automatikus expozícióvezérlő | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés rendelkezik-e automatikus expozícióvezérlő funkcióval!
Dozimetriai kijelzés | Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés akár különálló mérőeszköz (pl. DAP-mérő, ionizációs kamra) vagy számítás révén meghatározza és kijelzi-e a páciens sugárterhelésére jellemző mennyiséget! A felvételi röntgenberendezések esetén a DAP mennyiség használata szokványos (µGycm2, dGym2, mGycm2, illetve egyes esetekben a belépőoldali bőrdózis, például mGy egységekben).
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes páciens számát, aki az adott röntgenberendezéssel végzett vizsgálaton esett át, 2022-ben! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben | Kérjük, hogy adja meg az összes, 2022-ben elvégzett vizsgálati eljárás darabszámát! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!
A berendezéssel készült összes expozíciók száma 2022-ben | Kérjük, adja meg a berendezéssel 2022-ben készített összes expozíciók számát! Kérjük, számítsák bele a megismételt és rontott felvételeket is és pontos adatot tüntessenek fel!
Felvételi röntgenberendezések | Kérjük, hogy kizárólag olyan felnőtt férfiak és nők adatait közöljék csak, akik átlagos testmagasságúak és testtömegűek. Nők esetén 154…174 cm testmagasságú, 59…79 kg testtömegű páciensek, férfiak esetén 166…186 cm testmagasságú, 73…93 kg testtömegű páciensek adatait kérjük tehát megadni.
Felvétel sorszáma | A felvételt azonosító sorszám, amely az adott páciens esetén egyedi. Mivel egy páciensről több felvételt is készíthetnek, ezzel segítik az azonosítást. Amennyiben egy vizsgálat során több felvételt készítenek (pl.: két irányból), kérjük külön-külön tüntessék fel ezeket!
Vizsgálat dátuma | A felvételsorozatok készítésének dátuma. Az adat az egyes felvételek DICOM információi között megtalálható, a (0008,0020) címkénél.
Páciens neme | A vizsgálaton megjelenő páciens neme. Amennyiben ezt megadták a beteg felvételekor, a (0010,0040) DICOM címkénél megtalálható.
Kor (év) | A vizsgálaton résztvevő páciens kora, években. Ha megadták ezt az adatot a beteg felvételekor, akkor a (0010,1010) DICOM azonosító címkénél megtalálható.
Testmagasság (cm) | A vizsgálaton résztvevő páciens testmagassága, centiméterben. Az átlagos testalkatú nők 154…174 cm magasak; az átlagos testalkatú férfiak 166…186 cm magasak.
Testtömeg (kg) | A vizsgálaton résztvevő páciens testtömege, kilogrammban. Az átlagos testalkatú nők 59…79 kg tömegűek; az átlagos testalkatú férfiak 73…93 kg tömegűek.
Vetítési irány (projekció) | Itt azt adja meg, hogy milyen irányból történt a páciens felvételezése (csak Koponya AP/PA felvételnél!).
Röntgencsőfeszültség (kV) | A felvétel elkészítéséhez használt névleges röntgencsőfeszültséget adja meg! Ezt a (0018, 0060) DICOM címke kódolja.
Csőáram-idő szorzat (mAs) | Kérjük, hogy adja meg, milyen csőram-idő szorzatot (mAs) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez! Értelemszerűen, ha AEC-t alkalmaztak, akkor annak visszajelzett értékét, egyébként manuális üzemmódban a beállított mAs-t adják meg! Ez az adat a (0018, 1152) DICOM címkénél megtalálható.
Expozíciós idő (ms) | A berendezésen az expozíciós mód függvényében kiválasztott vagy beállított expozíciós idő hossza. Előexpozíció nélkül értendő. Egyes berendezések nem adják meg visszajelzett értékként. Egész számra kerekítve kérjük megadni, ms egységekben. DICOM címke: (0018, 1150).
Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Adja meg a felvétel előkészítésekor, a beteg beállítása során meghatározott fókusz-képreceptor távolságot, cm egységben! Például: "150" (cm). Ezt az adatot a digitális berendezéseknél a (0018,1110) DICOM címke alatt találhatják meg.
Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Azt a távolságot értjük ez alatt, ami a röntgencső fókuszfoltja és a páciens bőrfelszíne közötti legkisebb távolságként mérhető. DICOM azonosítója lehet a (0018, 1111) címke. A legtöbb berendezésnél megtalálható a kollimátoron egy mérőszalag, amellyel meghatározható ez az adat.
Rács | Kérjük, adja meg, hogy a felvételezés során a szórtsugárzás-szűrő rácsot alkalmazták-e (igen/nem)! A rácsra vonatkozó információkat a digitális berendezéseknél általában a (0018, 1166) címke kódolja.
Fókusz | Az adott felvételezéshez alkalmazott fókuszfolt mérete. Ez leggyakrabban egy mértékegység nélküli méretjelzés, pl. 0,5. A legtöbb röntgenberendezés két fókuszfolttal rendelkezik, amelyek általában 0,6 és 1,2 méretjelzetűek. Ezeket sötét színű négyzettel, vagy keretes négyzettel jelzik a berendezések, gyakran "Small" és "Large" jelzőkkel megadva az éppen kiválasztott anódfoltot. A digitális berendezéseknél leggyakrabban a (0018, 1190) címke alatt található meg a felvételezéshez alkalmazott fókusz mérete.
Kiegészítő szűrés | Az adott felvétel elkészítéséhez esetlegesen alkalmazott kiegészítő szűrés anyagi minőségét és vastagságát adja meg! A digitális berendezések esetén az anyagi minőségét a (0018, 7050) DICOM címke, a vastagságát a (0018,7052) és (0018,7054) címkék kódolhatják.
Automatikus expozícióvezérlőt alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Adja meg a felvételhez alkalmazott expozíciós módot. A digitális berendezéseknél a felvételi mód megjelölése megtalálható a (0018, 7060) címke alatt
Mező szélessége (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, a mező egyik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
Mező hosszúsága (cm) | A fénymezőnek megfelelően besugárzott terület, a mező másik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik.
DAP (dózisterület-szorzat, számszerű érték) | A páciens felvételezéséhez beállított mezőméret és az adott névleges mezőméret mellett mérhető dózis (levegőkerma) szorzata. Ez leggyakrabban a (0018,115E) DICOM címkénél található meg, ha a berendezésre szerelt külön eszköz ezt méri, vagy a berendezés felvételi algoritmusa becslést ad ennek értékére.
DAP (mértékegység) | A dózisterület-szorzat visszajelzett értéke mellett szereplő mértékegység, pl.: µGycm2, dGym2 vagy mGycm2. A mértékegysége rendkívül fontos, arra ügyelni kell és ellenőrizni az adat rögzítésekor.
Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Kérjük, hogy 1…10 skálán adja meg a felvétel minőségének értékelését. A legrosszabb érték 1, azaz teljesen értékelhetetlen, a legjobb értékelés a 10-es, vagyis az elképzelhető legjobb értékelhetőségű.
Megjegyzés | Kérjük, itt adja meg ha a rögzített adatokkal kapcsolatban megjegyzése lenne.

## Adatok
Adminisztrációs adatok |  |  |  | Források:
Intézmény megnevezése: | Sorszám | Név | Kitöltöttség (%) | Projekció | Nem | Eldöntendő | Fókusz | Kieg. Szűrés | DAP | Detektor
Címe: | 1 | Skull AP/PA (koponya röntgenfelvétel AP/PA) | 0 | AP | Férfi | Igen | Kicsi | n.a. | mGymm2 | Filmes
Űrlap kitöltéséért felelős személy (kapcsolattartó): | 2 | Skull LAT (koponya röntgenfelvétel LAT) | 0 | PA | Nő | Nem | Közepes | 0 mmAl | mGycm2 | CR kazetta
Beosztása: | 3 | Cervical spine AP (nyaki gerinc AP) | 0 |  | n.a. | n.a. | Nagy | 1 mmAl | mGym2 | Digitális
Telefonszám: | 4 | Cervical spine LAT (nyaki gerinc LAT) | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl | µGymm2 | egyéb
Elektronikus levelezési cím: | 5 | Chest PA (mellkas PA) | 0 |  |  |  |  | 0,1 mmCu | µGycm2
| 6 | Chest LAT (mellkas LAT) | 0 |  |  |  |  | 0,2 mmCu | µGym2
| 7 | Thoracic spine AP (háti gerinc AP) | 0 |  |  |  |  | 0,3 mmCu | dGym2
Az alkalmazott felvételi röntgenberendezés adatai | 8 | Thoracic spine LAT (háti gerinc LAT) | 0 |  |  |  |  | 1 mmAl + 0,1 mmCu | Gym2
Berendezés gyártója: | 9 | Abdomen AP (natív has AP) | 0 |  |  |  |  | 1 mmAl + 0,2 mmCu | n.a.
Berendezés típusa: | 10 | Pelvis AP (medence AP) | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl + 0,1 mmCu
Gyári száma: | 11 | Lumbar spine AP (ágyéki gerinc AP) | 0 |  |  |  |  | 2 mmAl + 0,2 mmCu
Gyártás éve: | 12 | Lumbar spine LAT (ágyéki gerinc LAT) | 0 |  |  |  |  | egyéb
Telepítés éve: | 13 | Hip AP (csípőízület AP) | 0
Berendezés helye:
Érvényes sugárveszélyes üzemeltetési engedély száma: | [6 empty] | Film+fólia
Állandó szűrése (mmAl): | [6 empty] | CR
Képreceptor típusa: | [6 empty] | DR
Automatikus expozícióvezérlő:
Dozimetriai kijelzés:
A berendezéssel vizsgált személyek száma összesen, 2022-ben:
A berendezéssel végzett eljárások száma összesen, 2022-ben:
A berendezéssel készült expozíciók száma összesen, 2022-ben:
Az NNK adatvédelmi tájékoztatója

## Koponya AP-PA
Skull AP/PA (koponya röntgenfelvétel AP/PA)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Vetítési irány (projekció) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [20 empty] | - | 0
2 | [20 empty] | - | 0
3 | [20 empty] | - | 0
4 | [20 empty] | - | 0
5 | [20 empty] | - | 0
6 | [20 empty] | - | 0
7 | [20 empty] | - | 0
8 | [20 empty] | - | 0
9 | [20 empty] | - | 0
10 | [20 empty] | - | 0

## Koponya LAT
Skull LAT (koponya röntgenfelvétel LAT)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Nyaki gerinc AP
Cervical spine AP (nyaki gerinc AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Nyaki gerinc LAT
Cervical spine LAT (nyaki gerinc LAT)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Mellkas PA
Chest PA (mellkas PA)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Mellkas LAT
Chest LAT (mellkas LAT)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Hát gerinc AP
Thoracic spine AP (háti gerinc AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Hát gerinc LAT
Thoracic spine LAT (háti gerinc LAT)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Natív has AP
Abdomen AP (natív has AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Medence AP
Pelvis AP (medence AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Ágyéki gerinc AP
Lumbar spine AP (ágyéki gerinc AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Ágyéki gerinc LAT
Lumbar spine LAT (ágyéki gerinc LAT)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0

## Csípőizület AP
Hip AP (csípőízület AP)
Felvétel sorszáma | Vizsgálat dátuma | Páciens adatai |  |  |  | Expozíciós paraméterek |  |  | Alkalmazott technika | [7 empty] | DAP érték (számérték) | DAP érték mértékegysége | Elkészült felvétel minőségének osztályozása | Megjegyzés
|  | Páciens neme | Kor (év) | Testmagasság (cm) | Testtömeg (kg) | Röntgencsőfeszültség (kV) | Csőáram-idő szorzat (mAs) | Expozíciós idő (ms) | Fókusz-képreceptor távolság (cm) | Legkisebb fókusz-bőr távolság (cm) | Rács | Fókusz | Alkalmazott kiegészítő szűrés | Automatikus expozícióvezérlőt (AEC) alkalmaztak a felvétel elkészítéséhez? | Beállított mezőméret szélessége (cm) | Beállított mezőméret hosszúsága (cm)
1 | [19 empty] | - | 0
2 | [19 empty] | - | 0
3 | [19 empty] | - | 0
4 | [19 empty] | - | 0
5 | [19 empty] | - | 0
6 | [19 empty] | - | 0
7 | [19 empty] | - | 0
8 | [19 empty] | - | 0
9 | [19 empty] | - | 0
10 | [19 empty] | - | 0